型号：VT-SC2004G-S
工业级千兆二光四电光纤收发器

◎支持 4个 100Base-T/1000Base-TX 电口和 2个 1000Base-FX 光口

◎支持 IEEE802.3/802.3u/802.3x/802.3z 存储转发方式

◎电口支持 100/1000M 自适应功能

◎DC/端子9-36V 宽压电源输入，双电源冗余备份,支持过载反接保护
◎支持工作温度范围：-40~80℃ 

[image: image1.jpg]f& I




此款光纤收发器，支持4个 100Base-T/1000Base-TX 电口和2个 1000Base-FX 光口。该产品符合 FCC、CE 标准，采用无风扇、低功耗、工业级设计，能够适应-40~80℃的工作温度范围的恶劣工作环境，以便能够满足各种工业现场的要求，为您的以太网连接提供经济的解决方案。

[image: image2.jpg]R~ 540




单位：(mm) 142*100*44.5 

[image: image3.jpg]Industrial Ethernet Switch

L/A1000M L/A1000M L/A1000M L/A




[image: image4.jpg]4-M3[E) A EFERE

GTel

4-M3[a) I ERFE NS

13,25

2SARE HTHHR
(] A
=25 AR
3,5 RS
T PA
|
' - S SN
1 110 16 N O:
6 4,8 "._ 38,4 \

4-3. 51 7L, IEmnk

100

3-4. 357, EM3-61IGIRT

14.5
14,

2JCAR SIS ER
i P

110

4-3.51@Fl, IE@ETk

3,5

48,29

12

18

35

| (=

8,92




 [image: image5.jpg]A%




	行业标准
	标    准： IEEE802.3 、 IEEE802.3u 、 IEEE802.3x 、

IEEE802.3z、TS-1000std.version 2

流量控制：IEEE802.3x 流控、Back Pressure

	接口
	千兆光口：1000Base-FX，接口: SC

千兆电口：100Base-T/1000Base-TX，RJ45，自动流速控制，

全/半双工模式和 MDI/MDI-X 自动侦测

	交换属性
	传输方式：存储转发

千兆转发速度：10.416Mpps
缓存大小：1M        
MAC地址表:8K
背板带宽:14G

	指示灯
	电源指示灯：PWR

光口连接状态指示灯：FX

电口连接状态指示灯：TX

	传输距离
	双绞线：100M（标准 CAT5/CAT5e 线缆）

光纤：多模850nm/550m 多模1310nm/2Km/5Km

单模1310-1550nm   /20/40/60/80/100Km

	电源
	输入电压：9-36V
输入电流：1/2A
接入端子：双电源冗余备份,支持过载反接保护



	工作环境
	工作温度：-40-80℃   
存储温度：-40~85℃

相对湿度：5%~95%（无凝露）

	机械结构
	外壳：IP40防护等级，波纹式高强度铝合金外壳

安装：导轨式安装
重量：0.5KG


